*Приложение № 2*

*К Договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.*

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

запасных частей котла КВГМ-50

по Договору поставки № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | Номер чертежа | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Трубы поворотного экрана (труба 60х3,5):  -стенка П-1 | ЗАОПККС-20316СБ | труба | 29 |
| 2 | Трубы поворотного экрана (труба 60х3,5):  -стенка П-2 | ЗАОПККС-20934СБ | труба | 30 |
| 3 | Трубы поворотного экрана (труба 60х3,5):  -стенка П-3. | ЗАОПККС-20335СБ | труба | 29 |
| 4 | Дистанционирующие гребенки для стенок П-1, П-2, П-3 | --- | комплект | 1 |
| 5 | Комплект технической документации:  - удостоверение о качестве изготовления;  - сертификаты соответствия;  - сборочные чертежи стенок | --- | комплект | 1 |

Поставка экранных труб осуществляется сборочными единицами, промаркированными специальным образом, обеспечивающим возможность окончательной сборки при выполнении монтажных работ. Чертежи для сборки готовых экранных труб прилагаются при поставке продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |